ООО "РОСТОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА"

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

## Технические характеристики силового масляного трансформатора

| 1 | Тип…………………………………………………... ТМГ11, ТМГ21, ТМГ12, ТМГ32, ТМГ33, ТМГ35,ТМГСУ, ТМЭГ, ТМБГ тип определяет производитель по потерям хх (п.8) и по потерям кз (п.9) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номинальная частота………………………………………… |  | Гц |
| 3 | Номинальная мощность……………………………………… |  | кВ·А |
| 4 | Номинальное напряжение стороны ВН…………………….. (в режиме холостого хода) |  | кВ |
| 5 | Номинальное напряжение стороны НН…………………….. (в режиме холостого хода) |  | кВ |
| 8 | Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН……………………………………………….ПБВ (если иное, то указать в п. примечания) |  | % |
| 9 | Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%)……… (указывается при отличии от стандартного) |  | % |
| 10 | Потери холостого хода (+15%)……………………………… (указываются при отличии от стандартного) |  | Вт |
| 11 | Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%)……………. (указываются при отличии от стандартного) |  | Вт |
| 12 | Схема и группа соединения обмоток……………………….. (первый символ относится к стороне высшего напряжения(ВН) |  |
| 14 | Климатическое исполнение и категория размещения……... |  |
| 15 | Степень защиты………………………………………………. (указывается если отлично от IP00) |  |
| 16 | Габаритные размеры (max): (при отличии от указанных в каталоге продукции) |
|  |  | длина……… | - | мм |
|  |  | ширина……. | - | мм |
|  |  | высота…….. | - | мм |
| 14 | Масса трансформатора (+10%)……………………………… (в случае ограничения) | - | кг |
| 15 | Конструктивные особенности: |
| Примечания: Контактный телефон: +7 (863) 333-50-25 rec@rec.su |