ООО "Ростовская электротехническая компания" - дилер МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА

www.rec.su, rec@rec.su, +7 (863) 299-47-47

ОПРОСНЫЙ лист

для заказа устройств катодной защиты (УКЗВ, УКЗН)

1. Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Тип устройства катодной защиты | Высоковольтное УКЗВ | Низковольтное  УКЗН |
| 1.2 Мощность силового трансформатора, кВА | 10; 16 | - |
| 1.3 Номинальное напряжение питающей сети, кВ | 6; 10 | 0,23 |
| 1.4 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,23 | - |
| 1.5 Наличие счетчика электроэнергии | * да * нет | |
| 1.6 Тип выпрямителя катодной защиты / производитель |  | |
| 1.7 Тип устройства катодной защиты по способу поддержания защитного потенциала на защищаемом сооружении | * А - автоматический * Р - ручной | |
| 1.8 Номинальная выходная мощность выпрямителя катодной защиты | кВт | |
| 1.9 Количество выпрямителей катодной защиты, размещенных в устройстве катодной защиты |  | |
| 1.10 Наличие аппаратуры обогрева блока катодной защиты | * да * нет | |
| 1.11 Климатическое исполнение и категория размещения (У1, УХ/11) |  | |
| 1.12 Конструктивные особенности (возможно исполнение устройств с техническими параметрами, отличающимися от  предлагаемых в опросном листе): | | |

1. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.: Тел.:

1. Страна (город) поставки трансформатора: